## Općenito
opis stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena stavke
OPĆENITO
U stavkama troškovnika potrebno je uračunati sav potrebni rad i materijal za izradu kompletne instalacije do potpune funkcionalnosti, svi potrebni prijevozi, uskladištenja, skele te unutarnje i vanjske komunikacije na gradilištu. Sve eventualne promjene i odstupanja od projekta, potrebno je usuglasiti sa projektantom i nadzornim inženjerom
Cijena za sve stavke mora uključivati svu dobavu, transport i montažu sa svim materijalom i pomoćnim materijalom, radom i horizontalnim i vertikalnim transportom na gradilištu potrebne za dovršenje radova do potpune funkcionalne ili estetske gotovosti, osim ako u stavci nije izričito navedeno da je cijena određenog rada iili materijala specificirana u drugoj stavci. Sav pomoćni spojni materijal, potrebne radne skele, vanjske i unutarnje uključivo skele za fasaderske radove i radove na krovu, horizontalne i vertikalne transporte unutar objekta i do objekta treba uključiti u cijenu.
Prilikom izrade ponude treba imati u vidu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije.
Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, prije davanja ponude, obratiti se projektantu.
Potvrdu narudžbe prije definitivne isporuke specificirane opreme izvođač radova obavezno je dužan provjeriti kod projektanta. Izmjena pojedinih dijelova opreme “zamjenskim dijelovima” bez prethodne pismene suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost postrojenja.
Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom, respektirajući pri tom sve predviđene i tražene parametre, uz čvrste, pismeno potvrđene garancije. Sva eventualna potrebna razrađivanja, usklađenja i slično, u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadne troškove snosi ponuđač.
Izvođač je dužan prijenos, ugradnju i svu građevinsku pripomoć izvesti o svom trošku, te sve te radove nuditi u jediničnim cijenama ovog troškovnika.
Svi izvedeni radovi moraju biti unutar dopuštenih granica definiranih Zakonom o normizaciji (NN br. 80/13), odnosno tehničkim propisima za izvođenje pojedinih vrsta radova, navedenih uz pojedine grupe radova.
Sve radove treba kalkulirati prema opisu troškovničkih stavki i uvodnih opisa pojedinih grupa radova vezanih za izvođenja po važećim normama.
Izvršitelj bi trebao obići i detaljno pregledati lokacije. Neovisno o tome je li ponuditelj obišao lokaciju budućih objekata, Naručitelj će smatrati da je ponuditelj obišao i detaljno pregledao lokaciju (zonu obuhvata) i pripadajuće područje te je dobro upoznat sa svim uvjetima, faktorima i resursima u odnosu i u svezi s lokacijom ili onim koji mogu utjecati na izvršenje radova, te da je na temelju navedenog podnio svoju ponudu. Stoga, odabrani ponuditelj nema pravo zahtijevati povećanje cijene ili drugu naknadu, pozivajući se da u vrijeme davanja ponude nije bio upoznat s okolnostima vezanim uz lokaciju postojećih objekata.
U dokumentaciji za nadmetanje, tehničkoj dokumentaciji i troškovniku ovog postupka nabave navedena su tehnička pravila koja opisuju predmet nabave pomoću hrvatskih, odnosno međunarodnih normi. Ponuditelj treba ponuditi predmet nabave u skladu s normama iz dokumentacije za nadmetanje ili jednakovrijednim normama. Stoga, za svaku navedenu normu navedenu po dotičnom normizacijskom sustavu dozvoljeno je nuditi jednakovrijednu normu, tehničko odobrenje odnosno uputu iz odgovarajuće hrvatske, europske ili međunarodne nomenklature.
*jednakovrijednost proizvoda za sve stavke troškovnika u kojima se spominje dokazuje se tehničkim opisima koje izrađuje proizvođač ili izvješćima o ispitivanju koje sastavlja ovlašteno tijelo za ocjenu sukladnosti.
Sav materijal, opremu i uređaje kod dopreme na gradilište, a prije ugradnje, izvođač je dužan upisati u dnevnik građenja, te nadzornom organu dostaviti ateste i uvjerenja o kvaliteti, kao i garancijske listove i tehničku dokumentaciju sa podacima o uređajima i opremi. Bez istog materijali, oprema i uređaji ne smiju biti ugrađeni.
Izmjena pojedinih dijelova predviđene opreme bez prethodne pismene suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost instalacije. Ovom specifikacijom nisu obuhvaćeni elektrotehnički, vodoinstalaterski i kanalizacijski radovi vezani uz funkcionalnost postrojenja obrađenog ovim projektom

## troškovnik strojarskih radova
RED. BR. | GRIJANJE I HLAĐENJE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
1 | Pražnjenje postojećeg sustava grijanja prije početka izvođenja radova na rekonstrukciji instalacije grijanja. | kpl | 1 |  | 0
2 | Detaljno i pažlljivo ispiranje i čišćenje postojeće cijevne mreže grijanja sredstvom protiv uklanjanja kamenca te izmjena cijevne mreže prema potrebi. | kpl | 1 |  | 0
3 | Preinaka postojeće instalacije grijanja kod radijatora radi ugradnje novog radijatora na postojeću instalaciju. U cijenu uključiti 1,5 m cijevi DN15 te potrebne fitinge za spoj na novi radijator, te sav potreban spojni i montažni mateijal do potpune gotovosti. | kpl | 5 |  | 0
4 | Dobava i montaža pločastih radijatora kompaktne izvedbe sa bočnim priključcima bez ugrađenih termostatskih ventila, zajedno sa nosačima te sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzija: | kom | 5 |  | 0
33/300/1500
Točnu dimenziju odrediti na licu mjesta, dimenzije radijatora ekvivalentne sa postojećim radijatorima.
5 | Dobava i ugradnja termostatskog radijatorskog ventila s predregulacijskom skalom, za dvocijevne sustave grijanja s prisilnom cirkulacijom, za ugradnju na radijatore, kutna ili ravna izvedba. Područje postavnih vrijednosti 8-26°C. Ugrađena zaštita od smrzavanja. Tip kao Danfoss 1/2". | kom | 5 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja radijatorskih zapornih ventila, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom | kom | 5 |  | 0
1/2"
7 | Dobava i ugradnja radijatorskih ispusnih slavina, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom | kom | 5 |  | 0
1/2"
8 | Dobava i ugradnja radijatorskih odzračnika, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom | kom | 5 |  | 0
1/2"
9 | Dobava i ugradnja termostatskih glava za ugradnju na termostatske ventile, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom | kom | 5 |  | 0
tip kao Danfoss
10 | Dobava i montaža vanjske i unutarnje klima mono split jedinice, zajedno sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. | kpl | 1 |  | 0
Vanjska jedinica mono split sustava tip kao Sinclair SOH-12BIR2 Qhl = 3,2 kW Qgr = 3,4 kW Zvučni tlak: 52 dB(A) Zvučna snaga: 63 dB(A) SEER: 6,1 SCOP: 4,0 Dimenzije (ŠxVxD): 732x555x330 mm Pel.max= 1,5 kW; 1 faza / 50 Hz / 220-240 V - međuveza sa unutarnjim jedinicama 7x1,5 mm2 Unutarnja jedinica predviđena za montažu na zid tip kao Sinclair SIH-12BIR2 Qhl = 3,2 kW Qgr = 3,4 kW Dimenzije ŠxVxD: 773x250x185 mm - napajanje na vanjsku jedinicu
11. | Dobava i montaža vanjske i unutarnje klima mono split jedinice, zajedno sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. | kpl | 1 |  | 0
Vanjska jedinica mono split sustava tip kao Sinclair SOH-18BIR2 Qhl = 4,6 kW Qgr = 5,2 kW Zvučni tlak: 55 dB(A) Zvučna snaga: 63 dB(A) SEER: 6,4 SCOP: 4,0 Dimenzije (ŠxVxD): 732x555x330 mm Pel.max= 1,9 kW; 1 faza / 50 Hz / 220-240 V - međuveza sa unutarnjim jedinicama 7x1,5 mm2 Unutarnja jedinica predviđena za montažu na zid tip kao Sinclair SIH-18BIR2 Qhl = 4,6 kW Qgr = 5,2 kW Dimenzije ŠxVxD: 970x300x225 mm - napajanje na vanjsku jedinicu
12 | Dobava i ugradnja PP cijevi za odvod kondenzata zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzija: | m | 10 |  | 0
PP Ø32
13 | Dobava i ugradnja sifona za kondenzat tip kao HL 138 zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzija: | kom | 2 |  | 0
14 | Dobava i ugradnja predizoliranih bakrenih cijevi za spoj vanjskih i unutarnjih jedinica, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzija:
| ∅ 6,4 | m | 20 |  | 0
| ∅ 9,5 | m | 20 |  | 0
15 | Dobava i ugradnja elektro kabela 7x1,50 mm2 za spoj vanjske i unutarnje jedinice klima uređaja. U cijenu je potrebno uključiti i zaštitne savitljive cijevi te ostali spojni, montažni i ovjesni materijal. | m | 20 |  | 0
16 | Vakumiranje cjevovoda, ispitivanje instalacije te eventualno nadopunjavanje sustava plinom, spajanje na elektro instalaciju, puštanje u pogon sustava od strane ovlaštenog servisa uz davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije te uputa za upotrebu, sve na hrvatskom jeziku. | kpl | 2 |  | 0
17 | Bušenje i uštemavanje zidova za prolaz instalacija hlađenja i odvoda kondenzata, te naknadna sanacija istih. | kpl | 1 |  | 0
18 | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje instalacije | kpl | 1 |  | 0
19 | Sanacija oštećenih površina nastalih prilikom izvođenja instalacije. | kpl | 1 |  | 0
20 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta | kpl | 1 |  | 0
Cijena ponude bez PDV-a u eurima |  |  |  |  | 0
Iznos PDV-a u eurima |  |  |  |  | 0
Cijena ponude s PDV-om u eurima |  |  |  |  | 0