## VIK
TROŠKOVNIK VODOVODA
2. UPORABNA CJELINA
| investitor: | GKP ČAKOM d.o.o. Mihovljanska 10 Mihovljan 40 000 Čakovec
| projekt: | IZGRADNJA VODOVODNE INSTALACIJE GRADSKOG GROBLJA ČAKOVEC
| lokacija: | k.o. Mihovljan
| datum: | 09.2025.
| oznaka projekta: | NI-173/2025-H
| projektant: | BOŽICA MAGDALENIĆ, ing.građ.
| izrdaila: | DINA HOŠNJAK, mag.ing.aedif.
VODOVOD
OPĆI UVJETI I NAPOMENE
Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavaka troškovnika i opisa pojedinih grupa radova, prema projektnoj dokumentaciji, tehničkom opisu, detaljima i svim važećim tehničkim propisima i važećim standardima, kao i uputstvima proizvođača materijala, te pravilima struke i građevinskim normama.
Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki "započeti" opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, to jest nabavu, dopremu materijala, sve prijenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, dobava atesta kao i ostalo.
Normu utroška sati za vršenje radova treba obvezno računati sa svim potrebnim dodatnim koeficijentima za otežanje radova, u svemu po građevinskoj normi za odgovarajuću vrstu radova. U koeficijentima treba posebnu pažnju obratiti na režim rada (položaj gradilišta u gradu), pristupe kroz pješačku zonu i održavanje čistoće na pristupima, ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola, troškove komunalija kao i drugo što pripada u faktor gradilišta, a nije posebno specificirano.
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i objekt od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda i svih mogućih drugih oštećenja za vrijeme trajanja izvođenja. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na građevini, vozilima, prolaznicima, susjednim građevinama ili okolišu tijekom izvođenja radova , a nepažnjom Izvođača, pada na teret Izvođača radova koji ju je dužan otkloniti, tj. nadoknaditi štetu u roku kojeg će utvrditi sa Investitorom.
Nadzor nad gradilištem, te svim alatima, strojevima i materijalom pada na teret Izvođača radova. Prije davanja konačne ponude za instalaterske radove, obavezno pregledati projektnu domumentaciju sa svim detaljima. Izračun količina sačinjen je na temelju projekta vodovoda i kanalizacije. U troškovniku kod davanja ponude nije dozvoljeno dopisivanje, križanje i nedavanje jediničnih cijena, već se sve to mora napisati na posebnom podnesku kao dodatak službenoj ponudi.
Prije izvođenja radova treba provjeriti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju i izvesti radove u skladu s detaljima (grafičkim i pisanim dijelovima) izvedbe, opisom iz troškovnika i potpisanim uzorcima od strane nadzornog inženjera, voditelja projekta i predstavnika investitora. Eventualne promjene u detaljima ili materijalu treba Izvođač prije početka izvedbe dogovoriti s voditeljem projekta, predstavnikom investitora i nadležnim nadzornim inženjerom.
Za sve elemente namještaja, opreme, konstrukcije, ograde i sl. koje nisu tipizirane ili nisu u standardnom programu proizvođača, tj. nemaju popratnu tehničku dokumentaciju i ateste, Izvođač radova je dužan prije izrade navedenih elemenata izraditi radioničke nacrte, obavezno ih ovjeriti kod Voditelja projekta i Nadzornog inženjera, a tek potom krenutu u izvođenje istih. Zabranjena je upotreba materijala ( osnovnog ili pomoćnog ) koji nije predviđen opisom, nacrtima i detaljima. Ukoliko Izvođač ipak izvede radove na neodgovarajući način ili od neodgovarajućih materijala, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti, te zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova.
Ukoliko prije početka izvođenja radova Izvođač ustanovi da je došlo do promjene uvjeta za izvođenje radova, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera.
Ako se u toku izvođenja razgrađivanja radova i spojnog hodnika između postojećeg i novog objekta utvrdi postojanje instalacije vodovoda i kanalizacije ili drugih instalacija, instalaciju treba zamjeniti ili rekonstuirati ili izmaknuti kako bi ista mogla funkcionirati. Obračun radova izvršiti prema ugovorenim stavkama troškovnika za iste vrste radova.
Građevinsku knjigu i dnevnik vodi Izvođač radova i svakodnevno upisuje potrebne podatke predviđene Zakonom o građenju. Izvođač je također obavezan izraditi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu, a prema važećem pravilniku o zaštiti na radu i Zakona o građenju. Pri radu treba primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu i zaštite od požara. Ukoliko Nadzorni inženjer uoči da se Izvođač ne pridržava ovih pravila, može mu zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.
Izvođač je također obavezan da na gradilište postavi za cijelo vrijeme odgovarajuću stučnu osobu, a prema Zakonu o gradnji, koji će odgovarati za stručno izvođenje radova.
Prilikom izvođenja radova, Izvođač treba zaštiti sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način, a u skladu s pravilima, tako da ne dođe do njihovog oštećenja.
Troškove zaštite treba Izvođač uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov kooperant, dužan ih je o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja, ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno.
Izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene institucije. Tijekom radova i po njihovom završetku, Izvođač je dužan čistiti radni prostor i za to nema pravo tražiti nadoknadu.
Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba Izvođač ustanoviti zapisnički sa voditeljem projekta, nadzornim inženjerom i predstavnikom Investitora. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, Izvođač je dužan iste ponovno izvesti u traženoj kvaliteti ili naručiti kod drugog Izvođača, a sve u roku i na svoj trošak.
Ukoliko Izvođač radova ne izvrši ispravak radova u određenom roku Investitor može iste radove naručiti kod drugog Izvođača, a odbiti vrijednost obavljenih radova od ugovora osnovnog Izvođača.
Izvođač je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak. Osim navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova vrijede posebne opće napomene, kojih se zajedno s ovim uvjetima treba obavezno pridržavati u cjelini. Posebne opće napomene dane su u sklopu s odgovarajućim grupama radova. Izvođač radova mora svaku promjenu u toku gradnje ucrtati u nacrtnu dokumenataciju i po završetku radova predati Investitoru kao nacrt izvedenog stanja. Prije izrada , narudžbe i izvođenja radova Izvođač je dužan obavezno izvršiti sve potrebne provjere količina materijala, uređaja i opreme, dužan je izvršiti sve potrebne izmjere na licu mjesta, i u potpunosti je odgovoran za proistekle posljedice ukoliko to ne učini.
Pod tim se podrazumijeva sama cijena materijala to jest dobavna cijena i to kako glavnih i pomoćnih materijala, tako i veznog materijala i ostalog. U tu cijenu potrebno je uključiti i cijenu prijevoza bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost, te eventualne potrebne utovare, istovare i prijenose do skladišta i do mjesta ugradbe. Nadalje uključiti cijenu čuvanja, zaštite i skladištenja materijala do ugradnje. Prema važećoj regulativi potrebno je uzimanje uzoraka - probnih kocki - za beton, te ugradnja samo onih materijala koji imaju važeće ateste, izjavu o svojstvima, oznaku sukladnosti i tehničku uputu. Sva dokumentacija o dokazu kvalitete materijala prikuplja Izvođač radova i po završetku predaje Investitoru.
Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena odgovarajućih (europskih normi). Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, važit će zamjenjujuća norma ili propis.
U kalkulaciji rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni tako i pomoćni, te sav unutarnji prijenos bilo ručni bilo pomoću strojeva. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih elemenata konstrukcije, zidova, podova, instalacija, opreme, uređaja i ostalih dijelova građevine od štetnih utjecaja vrućine, hladnoće i mogućeg oštećenja u toku izvođenja. U cijenu rada instalacije vodovoda i kanalizacije uključiti sva potrebna ispitivanja, tlačne probe, bakteriološke analize, provjeru vodonepropusnosti instalacije i puštanje u rad cijelog sistema. Sve što nije opisano u tekstu, a vidljivo je iz grafike je obvezujuće.
Sve vrste pomoćnih skela bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotične stavke troškovnika te se iste ne obračunavaju posebno. Sva potrebna zaštitna skela mora biti postavljena na vrijeme kako ne bi nastao nepotrebni zastoj u radu na građevini. Pod pojmom skela podrazumijeva se dostava, postava, demontaža, odvoz, te prilaz istoj te ograda do skidanja skele. Ujedno su tu uključeni i prilazi kao i mostovi za betoniranje konstrukcija i slično. Sve zaštitne ograde za potrebe izvedbe radova na visinama, zaštita građevinske jame ulaze u cijenu stavke troškovnika za pojedini rad te se ne obračunavaju posebno.
Obračun izvedenih radova obračunati će prema stvarno izvedenim količinama ako to ugovorom drukčije nije definirano.
Na jediničnu cijenu radne snage, izvođač radova ima pravo zaračunati faktor prema postojećim privremenim instrumentima, a na temelju Zakonskih propisa koji reguliraju tu tematiku. Povrh toga, izvođač radova ima pravo faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, a nakon pregleda i upoznavanja gradilišta i dokumentacije, koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad i to:
- cjelokupnu režiju gradilišta uključivo dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i ostalo - najamne troškove posuđene mehanizacije koju izvođač ne posjeduje, - sva ispitivanja materijala bilo na gradilištu bilo u laboratorijima, ishodovanje atesta, - barake (kontejnere) za smještaj radnika, ureda gradilišta, nadzorne službe, - izrada privremenog sanitarnog čvora za radnike i upravu gradilišta prema sanitarnim propisima, - uskladištenja materijala u barakama ili na platoima izvedenim za tu svrhu, - uređenje gradilišta po izvedenim radovima sa odvozom otpadnih materijala, - rastavljanje - demontaža baraka, kontejnera i platoa po završetku radova
Cijena za svaku stavku troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, po potrebi spajanje uređaja na izvedenu ili postojeću instalaciju, uzemljenje i dovođenje opisane stavke u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati crpljenje podzemne vode ili oborinske vode kod izvedbe vanjskog vodovoda, vanjske kanalizacije i temeljne kanalizacije podruma, sav potreban materijal, spojni materijal (vijci, matice, podložne pločice, navojne šipke), montažni i ostali materijal, potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke. Radeći ponudu treba imati na umu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije. Prije davanja ponude obavezno pročitati tehnički opis, pregledati nacrte i izvršiti uvid na terenu, vizualno pregledati lokaciju i postojeće instalacije. Odabirom opreme definirana je tražena kvaliteta opreme, ali ponuditelji mogu nuditi opremu proizvođača u skladu sa traženom normom ili jednakovrijedno, da zadovoljava traženu kvalitetu.
Sve radove potrebno je izvoditi u sušnom periodu.
REKAPITULACIJA VODOVOD I ODVODNJA
2. UPORABNA CJELINA
1. | VANJSKI VODOVOD
1.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.2. | VODOVODNI RADOVI |  |  |  | 0
2. | GEODETSKI RADOVI
2.1. | GEODETSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO EUR bez PDV-a |  |  |  | 0
| PDV EUR |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO EUR - s PDV-om |  |  |  | 0
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. | VANJSKI VODOVOD
1.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1.1. | Strojni i ručni iskop rova u tlu C ktg. do 2,00 m za polaganje cijevi vanjskog vodovoda. Iskopani materijal odbacivati na udaljenost preko 1,0 m od bočne ivice rova, da se spriječi urušavanje iskopanog materijala u rov. Višak materijala deponirati na gradilišnoj deponiji sa razvrstavanjem materijala za ponovu ugradnju prema posebnoj stavci troškovnika. Višak materijala deponira se na gradilišnoj deponiji, deponirani materijal ugrađuje se /planira nakon izgradnje građevine. U cijenu iskopa uračunati planiranje dna rova.
1.1.1.1. | strojni iskop | m3 | 223.55 |  | 0
1.1.1.2. | ručni iskop | m3 | 55.85 |  | 0
1.1.2. | Dobava pijeska – hamuka granulacije 0-8 mm, ubacivanje u rov te izrada pješčane posteljice ispod vodovodnih cijevi u sloju debljine d=10 cm.
|  | m3 | 23.3 |  | 0
1.1.3. | Dobava pijeska – hamuka granulacije 0-8 mm, ubacivanje u rov, te zatrpavanje cijevi do visine 30 cm iznad tjemena cijevi.
|  | m3 | 93.15 |  | 0
1.1.4. | Zatrpavanje rova prebranim materijalom od iskopa uz suglasnost nadzornog Inženjera, u slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala ručnim odnosno strojnim nabijačima, zbijenost Ms=40 MN/m2.
|  | m3 | 5 |  | 0
1.1.5. | Zatrpavanje rova šljunčanim materijalom granulacije 0-63 mm, u slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala ručnim odnosno strojnim nabijačima, Ms=90 MN/m2.
|  | m3 | 162.95 |  | 0
1.1.6. | Odvoz materijala preostalog od iskopa na gradsku deponiju udaljenu 10 km. U cijeni utovar materijala na kamion, istovar i planiranje na deponiji.
|  | m3 | 274.4 |  | 0
1.1.7. | Sidrenje cjevovoda na mjestima lomova cjevovoda, EV zasuna i na mjestu križanja različitih cjevovoda betonom C 16/20.
1.1.7.1. | beton C16/20 | m³ | 1.5 |  | 0
1.1.7.2. | oplata | m2 | 12 |  | 0
1.1.8. | Izrada betonskih temelja za postavu limenih ormara sa vatrogasnom opremom, betonom C25/30. Dimenzija temelja 80x60x60 cm.
|  | kom | 2 |  | 0
1.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
1.2. | VODOVODNI RADOVI
1.2.1. | Dobava i montaža polietilenske PE cijevi iz polietilena visoke gustoće PE 100 za radni tlak 16 bara. Spajanje cijevi izvoditi sučeonim zavarivanjem i zavarivanjem pomoću PE elektrospojnica na mjestu spajanja sa fazonskim komadima.
1.2.1.1. | DN 25 mm | m1 | 18 |  | 0
1.2.1.2. | DN 110 mm | m1 | 300 |  | 0
1.2.2. | Dobava i montaža fazonskih komada za vodovod od polietilena visoke gustoće PE 100 za radni tlak 16 bara. Spajanje izvoditi zavarivanjem PE elektrospojnicama.
1.2.2.1. | elektrospojnica DN 110 | kom | 64 |  | 0
1.2.2.2. | tuljak s letećom prirubnicom DN 110 | kom | 14 |  | 0
1.2.3. | Dobava i montaža ljevano željeznih spojnih komada, armatura, zasuna i fazonskih komada za izvedbu instalacije.
1.2.3.1. | Q 90° DN100 | kom | 1 |  | 0
1.2.3.2. | FFR DN100/80 | kom | 2 |  | 0
1.2.3.3. | "T" kom – ogranak s prirubnicama DN 100/100 | kom | 5 |  | 0
1.2.3.4. | FF spojnica s prirubnicama DN80, l=200 mm | kom | 2 |  | 0
1.2.3.5. | FF spojnica s prirubnicama DN 80, l=300 mm | kom | 2 |  | 0
1.2.3.6. | luk sa stopalom DN 80 | kom | 2 |  | 0
1.2.3.7. | X završni komad DN 100 | kom | 1 |  | 0
1.2.4. | Dobava i montaža EV zasuna s ugradbenom garniturom za vodu do 40ºC i okruglom uličnom kapom. Dubina ugradnje 1,25 m.
1.2.4.1. | DN 80 | kom | 2 |  | 0
1.2.4.2. | DN 100 | kom | 4 |  | 0
1.2.5. | Dobava i montaža ogrlice s ventilom, ugradbenom garniturom te okruglom uličnom kapom.
| DN110/Ø20 mm | kom | 5 |  | 0
1.2.6. | Dobava i montaža ravnih propusnih ventila s ispustom.
| ravni propusni ventil s ispustom Ø20 mm | kom | 5 |  | 0
1.2.7. | Dobava i montaža nadzemnog hidranta za dubinu ugradnje 1,25 m.
| nadzemni hidrant NO80 | kom | 2 |  | 0
1.2.8. | Dobava i montaža limenog ormarića za nadzemni hidrant dimenzija: 540x1080/1060x185 mm za smještaj vatrogasnog pribora.
|  | kom | 2 |  | 0
1.2.9. | Dobava i montaža vatrogasnog pribora u hidrantski ormarić.
1.2.9.1. | vatrogasno crijevo Ø52 dužine 15 m | kom | 4 |  | 0
1.2.9.2. | mlaznica sa zasunom Ø52 | kom | 4 |  | 0
1.2.9.3. | ključ za nadzemni hidrant | kom | 2 |  | 0
1.2.9.4. | ključ ABC spojke | kom | 4 |  | 0
1.2.10. | Dobava i montaža predgotovljene česme od betona sa oblogom od kulira. Element postolja u razini tla. Stavka obuhvaća iskop za odvodnju česme, batudu za odvodnju česme, geotekstil, ukrasni šljunak, slavinu i odvoz zemljanog materijala na deponiju udaljenu 15 km. Napomena: količine su dane za pet česmi.
1.2.10.1. | predgotovljena česma od betona sa oblogom od kulira | kom | 5 |  | 0
1.2.10.2. | iskop za odvodnju česme | m³ | 11 |  | 0
1.2.10.3. | batuda za odvodnju česme | m3 | 8.75 |  | 0
1.2.10.4. | ukrasni šljunak koji se postavlja oko česme | m3 | 2.25 |  | 0
1.2.10.5. | geotekstil 200 g/m2 | m2 | 50.5 |  | 0
1.2.10.6. | odvoz | m2 | 11 |  | 0
1.2.10.7. | slavina na potisak Ø20 | kom | 5 |  | 0
1.2.10.8. | betonska cijev Ø40 cm dužine 0,50 m | kom | 5 |  | 0
1.2.10.9. | betonski poklopac Ø40 cm | kom | 5 |  | 0
1.2.11. | Nabava i postavljanje trake upozorenja u rov 30 cm iznad cjevovoda sa natpisom "POZOR VODOVOD"
|  | m1 | 318 |  | 0
1.2.12. | Nabava i postavljanje marker trake za detekciju vodovoda.
|  | m1 | 318 |  | 0
1.2.13. | Tlačna proba vodovodne instalacije, za tlak 10 i 15 bara.
|  | m1 | 318 |  | 0
1.2.14. | Ispiranje cjevovoda vanjskog vodovoda.
|  | m1 | 318 |  | 0
1.2.15. | Dezinfekcija cjevovoda vanjskog vodovoda prema od strane ovlaštenog laboratorija.
|  | kom | 1 |  | 0
1.2.16. | Ispitivanje zdrastvene ispravnosti vode prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe.
|  | kom | 1 |  | 0
1.2.17. | Izvedba spoja na postojeću vodovodnu cijev DN 110.
|  | kpl | 2 |  | 0
1.2.18. | Zatvaranje ventila na postojećem cjevovodu i pražnjenje postojećeg cjevovoda radi izvedbe spoja novoprojektiranog vodovoda.
|  | kpl | 1 |  | 0
1.2. | VODOVODNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | GEODETSKI RADOVI
2.1. | GEODETSKI RADOVI
2.1.1. | Geodetsko iskolčenje trase projektiranog vodovoda, te izrada elaborata iskolčenja.
|  | kpl | 1 |  | 0
2.1.2. | Geodetsko snimanje cjevovoda, te izrada elaborata za unos cjevovoda u katastar podzemnih instalacija.
|  | kpl | 1 |  | 0
2.1. | GEODETSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0